## Hárok1
Príloha č. 1 Technická špecifikácia
OCHRANA proti COVID 19 - germicidné žiariče
P.č. | Názov zaruadenia | Popis | Merná jednotka | počet | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH | DPH 20% | Celková cena s DPH
1 | Závesný uzatvorený germicídny žiarič | Výkonný germicídny žiarič. Výkon UV trubíc min 220W, prietok vzduchu min 250m3 / hod, tichý mód, ovládanie cez aplikáciu v mobilnom zariadení, kontrola a zobrazenie počtu prevádzkových hodín UV trubíc, kontrola funkčnosti ventilátorov, predradníka a UV trubíc, nastaviteľný časovač, farba čierna. Súčasťou dodávky je montážna sada pre zavesenie. | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0
2 | Stropný uzatvorený germicídny žiarič | Stropný germicídny žiarič. Výkon UV trubíc min 110W, prietok vzduchu min 125m3 / hod, tichý mód, ovládanie cez aplikáciu v mobilnom zariadení, kontrola a zobrazenie počtu prevádzkových hodín UV trubíc, kontrola funkčnosti ventilátorov, predradníka a UV trubíc. Nastaviteľý časovač, farba biela. Súčasťou dodávky je montážna sada pre zavesenie . | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
3 | Uzatvorený germicídny žiarič | Germicídny žiarič. Výkon UV trubíc min 48W, prietok vzduchu min 50m3 / hod, kontola počtu prevádzkových hodín UV trubíc, kontrola funkčnosti ventilátorov, predradníka a UV trubíc. Farba biela. Súčasťou dodávky je montážna sada pre zavesenie. | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
4 | Montáž germicídnych žiaričov |  | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Spolu | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Predpokladaná doba dodania:
V..................................., dňa...........
podpis, meno, priezvisko a funkcia